Дефектная ведомость от 15 мая 2009 года

на ремонт здания СДК,  находящегося в с. Панкрушиха, ул. Ленина, 25

| № | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Штукатурные работы | 9,8 м2 |
| 2 | Окраска известковыми составами потолка и стен | 490 м2 |
| 3 | Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза | 207 м2 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза | 105 м2 |
| 5 | Смена стекол в деревянных переплетах | 10 м2 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска дверей | 21,2 м2 |
| 7 | Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза | 147 м2 |
| 8 | Окраска труб отопления | 40,7 м2 |
| 9 | Разборка дверного проема | 5,04 м2 |
| 10 | Установка дверного блока | 5,04 м2 |
| 11 | Разборка покрытий полов, лаг | 38,09 |
| 12 | Укладка лаг, устройство покрытий дощатых, плит древесноволокнистых | 38,09 |
| 13 | Ремонт лицевой поверхности наружных стен при глубине заделки ½ кирпича | 5 м2 |
| 14 | Штукатурка стен с устройством сетки | 15 м2 |
| 15 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 191 м2 |
| 16 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя (биполь) | 191 м2 |
| 17 | Устройство примыканий | 20 м2 |
| 18 | Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали | 38 м2 |
| 19 | Ремонт кладки стен (вентшахты) | 0,28 м3 |
| 20 | Штукатурка (вентшахты) | 2,06 м2 |

Глава сельсовета                                                                            И.А. Галузина

Начальник отдела администрации района

по культуре, спорту и делам молодежи                                Н.Н. Лапченко