Дефектная ведомость

на замену оконных блоков МДОУ детский сад «Березка»  с. Панкрушиха,

ул. Партизанская, 38

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1.Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | М2 | 55,18 |
| 2.Устаноква блоков из ПВХ профилей поворотных с москитной сеткой, подоконниками из ПВХ и отделкой откосов, отливов оцинкованных | М3 | 55,18 |

Заведующая детсадом:                                                           М. Г. Аксенова